[image: image4.jpg]41;‘ L

%





投标确认函

公司名称：
我方已于​​​​​​    年  月  日收到你方    年  月  日发出的关于            

                 （项目名称）           （标段）的邀标通知，并确认（参加 口    /不参加  口 ）投标。

特此确认。

                                被邀请单位名称： （盖单位章）

法定代表人： （ 签字）

年   月   日

传回邮箱：3771247182@qq.com    

廉洁自律承诺函

公司名称：

为规范招投标双方在招投标活动中的行为，保证招投标活动公正、公开，防止违法违纪行为的发生，保障双方的合法权益，我公司在投标工作中严格遵守贵公司的廉洁规定并承诺如下：
1.严格遵守国家相关法律法规及有关廉洁规定。

2.严格遵守焦作新材料职业学院有关廉洁管理规定，并积极配合贵校执行以上各相关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.不以任何形式向贵校招标人员以及招标人员亲属提供礼品、有价证券、无偿服务等任何形式的馈赠、方便；不以任何形式报销招标人员以及亲属的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

5、不向贵校涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

6、不为贵校人员在我方兼职、入股及其个人牟利提供便利。

7.不在其他非办公场所和贵校招标人员单独见面、商务谈判等。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，应坚决予以抵制，及时向贵校监督部门反应,积极维护招投标活动的公平、公正、公开。

9.不私自传播招标工作的任何言论和信息。

10.若违反上述规定，我校同意取消投标方资格并接受相关处理。

    11.监督电话：8666690
[image: image1.png]



招 标 文 件

招标编号：JCY-26-005
招标项目：新材料智能实训中心建设
焦作新材料职业学院

    2026年2月2日

投标邀请书
投标单位：                 
焦作新材料职业学院对投标方的资质进行了预审，贵单位具备本次投标资格，欢迎参与本次投标。
1.招标项目：新材料智能实训中心建设
2.招标方式：邀请招标
3.《招标文件》领取方式：官网自取
4.招标单位：焦作新材料职业学院

地    址：河南省焦作市博爱县柏山镇人民路1177-1号
5.商务部门：焦作新材料职业学院致远楼105
联 系 人：高玉杰
联系电话：15737207682（微信同号）  
技术部门：教科处
联系人：高鹏飞
电话：17185008999
焦作新材料职业学院
特别提示

一、报价单、技术标应分别单独密封，商务标、技术标里不得有报价。报价单应严格按招标文件报价单格式进行填写。
二、技术标内应有技术标响应承诺和技术说明，表明对技术招标文件的响应程度，具体详见第二页中的“技术招标文件响应承诺函”。投标单位应严格按表格格式填写，并加盖公章附在技术标中，否则视为废标。

三、技术标中异议部分，应及时与招标单位技术部门沟通澄清，确保招标公告工作顺利进行。

招标文件响应承诺函

公司名称：

关于贵校新材料智能实训中心建设项目招标文件，我公司已阅，并作出如下承诺：

一、完全响应贵校招标文件，若投标时出现不符合贵校招标文件的内容，以贵校招标文件的要求为准。

二、我公司对贵校的招标文件有异议，明细如下：

注：第二条若有重大异议，可能导致本次投标作废，责任由我校承担。

投标单位（盖章）：             

法人代表（或委托代理人）签字： 

     年  月  日       

投标人须知前附表
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	项目名称
	焦作新材料职业学院新材料智能实训中心建设项目

	建设地点
	焦作新材料职业学院

	招标方式
	邀请招标

	投标保证金和招标服务费
	1、保证金交款形式：公司对公司转账（不收现金）

招标服务费交款形式：公司对公司转账

2、保证金的金额：40000元

3、招标服务费：0元

4、投标保证金交到：

单位名称：焦作新材料职业学院

开 户 行：中国农业银行股份有限公司焦作民主中路支行
账    号：16301101040013973
招标服务费交到：

单位名称：焦作新材料职业学院
开 户 行：中国农业银行股份有限公司焦作民主中路支行
账    号：16301101040013973
注：投标人必须于2026年2月8日17：00点时前（含）汇至收款人帐户，以到帐时间为准，并注明投标项目名称。

(若招标主体单位有保证金和服务费账户，则可由招标主体单位的招标小组负责收取、退还投标保证金及开具服务费发票。)
注意：

1、服务费发票税率6%，普票。

2、投标方必须在截止日期前将款项汇至收款人帐户，汇款后将汇款凭证回复至：3771247182@qq.com  
3、保证金和服务费分别转账至对应的账户，服务费售后不退。

4、不缴纳投标保证金和服务费的，视为废标。

	签字或盖章要求
	签字为法定代表人或法定代表人委托人签字，盖章为法人公章。签字不能用签字章代替。

	投标文件份数
	商务标：正本，副本与技术标副本份数一致
技术标：正本一份，副本三份
报价单：正本一份

安全传达确认书：一份
封存要求：商务标、技术标、报价单需分别单独密封, 并在密封袋上标注清晰。

	装订要求
	投标文件正本与副本每册应采用左侧粘贴方式胶装，装订应牢固、不易拆散。如"正本”和“副本”出现差异，则以“正本”为准。

	封套上写明
	正本、副本标志和技术标、商务标标志、报价单、汇款凭证

招标编号：
项目名称：
招标人名称： 

投标人名称：  在开标日前不得开启

	递交投标文件截止时间及地点
	技术标电子版截止时间：2026年2月8日17：00前发送至3771247182@qq.com 
2、技术标正本、副本、商务标正本、副本、法定代表人授权书（无需封装）安全传达通知书（无需封装）、报价单纸质版：现场递交或者邮寄到焦作新材料职业学院致远楼105，联系电话：15737207682。

	是否退还投标文件
	不退还

	开标时间和地点
	2026年2月11日2：30，焦作新材料职业学院致远楼403会议室

	述标事宜
	无/投标单位需在开标日到焦作新材料职业学院致远楼403会议室进行述标


焦作新材料职业学院是一所经河南省人民政府批准、国家教育部备案、具有独立 颁发学历证书资格的全日制普通高等职业院校。学校坐落于中原山水名城——河南省 焦作市，这里风景秀美、交通便捷、文化底蕴丰富、工业基础雄厚。优越的区位优 势，为学院的人才培养和学生就业提供了得天独厚的条件。

学校始建于2020年，由河南龙佰教育集团有限公司投资举办，总投资18亿元，总占地面积500余亩，建筑面积26.2万m²,规划容纳在校生20000余人。其中一期占地面积 325.5亩，投资8亿元，建筑面积15.5万m²。建有教学楼、实训楼、图书馆、学术交流中心、学生公寓、餐厅、标准化运动场、多媒体报告厅、景贤书院等基本设施，馆藏图书二十余万册，教学仪器设备总值数千万元。校园环境优美，教学设施先进，为学生 的发展和成才创造了理想的条件。

学校以“存养德性、精纯技能”为校训，依托龙佰集团产业优势，并紧密结合产 业需求，探索“双元制”教育模式，实现学生“入学即入职、上学即上班、毕业即就 业”的培养目标。首批开设应用化工技术、智能制造装备技术、新能源材料应用技 术、智慧景区开发与管理和电子信息工程技术五个专业，重点培养应用化工、材料能 源、智能制造、旅游康养、信息工程等方面的高素质技术技能型人才。学院通过实施 学科带头人培养选拔引进计划，加大“双师型”教师、博士、高职称人才的引进和培 养力度，建设规模适宜、结构合理的高素质教师队伍。搭建产教融合发展平台，推进 产教良性互动、校企优势互补，促进区域人才链与产业链、创新链的有机衔接。

功崇惟志，业广惟勤。焦作新材料职业学院将以习近平新时代中国特色社会主义 思想和党的二十大精神为指导，全面落实全国全省教育大会和教育部《关于实施中国 特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》精神，紧密结合企业、行业和社会发 展需求，以素质提升和能力培养为重点，以校企合作、产教融合为路径，从“教学、 管理、就业”三大方面打造具有龙佰特色的“双元制”教育模式，培养“素质全面、 基础扎实、技能过硬、服务社会”的技术技能型人才，致力于把学校建设成为具有 中国特色的创新型高水平职业院校。学校规划于“十五五”期间升格职业本科学校， 努力为职业教育多元化发展和区域经济社会发展做出更大贡献。

焦作新材料职业学院拟对学校新材料智能实训中心建设进行公开招标，欢迎具有相关能力和相应资格的法人参加竞标。
目 录

总则

项目概况及技术要求

招标文件注意事项

投标文件的组成

投标报价规则

评标方式

谈价规则

合同主要条款（含付款方式条件）

后附内容
一、总则

1、根据《中华人民共和国招投标法》以及相关的法律、法规、规章等，结合招标工程特点制定本文件；

2、维护招标投标当事人的合法权益，反对不正当竞争；

3、参加投标的投标人必须具有独立法人资格，及具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉；

4、投标人准备和参加投标活动中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负；

5、各投标人自行踏勘现场地形地貌（其在踏勘过程中除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失），慎重投标。招标文件递交截止时间以后，任何人不得更改投标文件。

6、开标前、后的任何时间，招标人有权要求投标人进一步提供资料或核实以前已提交资料，以证实投标人的持久合格性。

7、招标人根据公司规定确定中标人，且没有向投标人解释未中标理由的义务。

二、项目概况及技术要求

1、项目名称：新材料智能实训中心建设项目

2、技术参数及数量：
	设备名称
	主要技术参数
	数量
	单位
	备注

	行星球磨机
	一、产品简介

行星式球磨机是混合、细磨、小样制备、纳米材料分散、新产品研制和小批量生产高新技术材料的必备装置。该产品体积小、功能全、效率高、噪声低，是科研单位、高等院校、企业实验室获取微颗粒研究试样（每次实验可同时获得四个样品）的理想设备，配用真空球磨罐，可在真空状态下磨制试样。广泛应用于地质、矿产、冶金、电子、建材、陶瓷、化工、轻工、医药、美容、环保等部门。可以根据工艺要求设定转速、正反转交替时间和总的研磨时间。

二、工作原理

行星式球磨机是在同一转盘上装有四个球磨罐，当转盘转动时，球磨罐在绕转盘轴公转的同时又围绕自身轴心自转，作行星式运动。罐中磨球在高速运动中相互碰撞，研磨和混合样品。该产品能用干、湿两种方法研磨和混合粒度不同、材料各异的产品，研磨产品最小粒度可至0.1微米（即1.0×10mm-4）。

三、技术参数

1、研磨罐体积：250mL*4

2、研磨罐材质：不锈钢.

3、磨介材质：不锈钢等

4、每罐最大装料：物料和磨介不超过容积的三分之二

5、进料粒度：松脆物料小于10毫米，其它小于3毫米

6、出料粒度：最小可至0.1微米

7、转速：公转最大50-400r/min，自转100-800r/min

8、转速比：（公转：自转）1：2

9、调速方式：品牌变频器无级调速，转速精度0.2转/分钟*工作方式：两个或四个罐同时工作

10、最大连续工作时间：72小时（定时器0-9999h）

11、程控控制：球磨机采用高科技微电脑晶片控制，可按设置程序正转、反转反复交替运行（1-999min）及正转、暂停、反转、暂停、正转（1-999min）交替运行，特别适合需要冷却或者需要间断运行之需要

12、工作电压220V

13、电机功率与变频功率0.75Kw

四、主要特点

1、球磨罐采用行星式运动，球磨效率高、粒度细；

2、变频控制，可根据试验结果选定理想转速；

3、变频器具有欠压和过流保护，可以对电机进行一些必要保护；

4、整体一体具有定时关机、自动定时正、反转功能，能按需要自由选择单向、交替、连续、定时与不定时运行方式，提高研磨效率；

5、一次实验可同时获得四种大小不同，材料各异的样品；

6、重心低、性能稳定、结构紧凑、操作方便、安全可靠、噪声低、无污染、损耗小；

7、设备装有安全开关，可以防止设备在安全外罩打开的情况下启动，以免发生安全事故；

8、可配研磨罐体积：100ml～250mL*4
	1
	台
	

	真空行星搅拌机
	一、产品简介

本产品是集真空混合、分散为一体的高效设备，适用于电池实验过程中正,负极浆料混合工序，以及粉状材料、各种陶瓷的混合；由于搅拌在真空状态完成，完全实现了无气泡，因此提高了材料的填充性及模型的致密性。

二、技术参数

1、电源电压：AC220V

2、额定功率：200W

3、搅拌转速: MAX600 转/分；

4、多段功能:三段速可设定;

5、内置真空泵,真空度-0.08Mpa

6、标配双轴螺杆式搅拌桨，其它根据罐体设计；

7、配件容积：500ml 真空搅拌罐;

8、搅拌时间：0~600min 可设定

9、整机重量：约35kg。

三、主要特点

1、真空环境，有效消除搅拌过程产生的气泡，本机自带真空系统；

2、设备标配双轴行星搅拌结构，螺杆式搅拌桨，根据搅拌罐大小配置不同的搅拌轴形式和组合；

3、设计正反转搅拌功能，可实现较高粘度浆料的高速度搅拌，搅拌均匀性好；

4、可进行多段速操作，可设定每段的搅拌转速和时间；

5、托架设计，方便操作，确保真空搅拌过程中的安全；

6、外形尺寸小，可节约空间；

7、外观精致，采用立体几何设计，简洁美观；
	1
	台
	

	自动涂膜烘干机
	一、产品简介

本产品是一款流延式涂覆机，含真空吸盘和无油真空泵，配合刮刀可制作长的厚膜。具有独特的自动推进装置，可以在150mm 宽度800 长度范围内在任何材料上生产光滑的涂层，是低成本研发制作18650电池电极材料的理想工具。

二、技术参数

1、涂膜速度：0～120mm/秒；

2、在0～800mm 之间可通过行程开关调整行程。

3、真空板：带真空铝平板；

4、刮刀可调范围：0～3.5mm；

5、加热烘干系统：室温～130℃,数显温度控制器,精度±1℃

6、电源：220V/50Hz；

7、功率：1.8KW

8、重量：70KG；

三、主要特点

1、强风循环烘干加热，数字显示温度控制，最高工作温度130℃；

2、数字显示计时器，可自由设定烘干时间；

3、涂膜速度在0～120mm/秒范围内可调；

4、真空铝盘，可快速放置或取下基片；

5、在0～800mm 之间可通过行程开关调整行程；

6、带调整涂膜厚度（精度0.01mm）的刮刀；

7、外形尺寸小，可节约空间；

8、外观精致，钣金采用立体几何设计，简洁美观；

9、可提供红外干燥
	1
	台
	

	超声波点焊机
	一、产品简介

超声波极耳金属点焊机通用于卷绕和叠片工艺的金属焊接，它体积小、外形美观、操作方便、结构牢固、使用稳定安全等特点。

二、工作原理

利用超声波高频振动磨擦原理把超声波振动的能量转换成摩擦能量传递到需焊接的金属表面，在摩擦产生热量的同时对其施加压力的情况下，使金属结构分子充分激活而形成分子层之间熔合的新型设备。

三、技术参数

1、焊铜铝通用

2、工作电压：AC220V/50Hz

3、工作气压：0.5～0.7Mpa

4、超声频率：40KHz（自动跟踪）

5、功率：1000W（可调）

6、焊接时间：0～1S

7、焊层20 层以内

8、驱动形式：气动

9、设备重量：约60Kg

四、主要特点

1、触摸屏界面，直观方便，频率自动跟踪。

2、无氧化痕迹，超声波有清洗功能，金属表面有玷污物或氧化物，不用表面处理，也可完美焊接。

3、所有工件不需预先处理，不需焊锡、焊油添加物就能熔接，经济方便。

4、焊头使用耐磨材料制成，耐用性持久。

5、焊点内阻小。焊接后导电性良好，其电阻系数极低，接近为零。

6、焊接时间很短，一般可以在0.01-2S 秒内瞬间熔接完成。

7、焊点牢固,工作时的温度不超过其退火温度，不改变工件的金相组织，其熔接强度比其它方式熔接更牢固，熔接口整齐清洁。

8、焊接成本低、速度快、易操作，维护方便。

9、熔接时不产生火花，操作员安全放心，没有烟味，不会造成空气污染。
	1
	台
	

	分条机
	一、产品简介

本机由上、下滚刀、滚刀支架、进出料定位板、齿轮、减速器、电机及机架等构成。主要用于锂离子电池涂布后正、负极片的滚切分条，采用无间隙刀进行分切,切片边缘整齐,保证尺寸精度。

二、技术参数

1、切刀类型：上下圆刀对切

2、切刀幅宽：10～345mm

3、配刀间隔：56mm,56mm,56mm，58mm,58mm.58mm.

4、可切厚度：50-400μm 电池极片

5、吃刀量：手轮可调0.2-0.4mm

6、切刀直径：85mm

7、切刀材料：超微粒合金钢

8、宽度调节：隔套调节

9、分切速度：<2m/min ，旋钮可调

10、电源：AC220V/50Hz

11、功率：0.5KW

12、重量：约100KG；

三、主要特点

1、可调节导向装置进行进料定位

2、采用电动滚切分条方式；

3、啮合量可调节；

4、上、下刀片同速，同步传动；

5、滚刀处配置有机玻璃保护装置，操作安全；

6、开口式滚刀固定方式，便于滚刀拆卸;

7、分切精度高,工作可靠。
	1
	台
	

	加热对辊机
	一、产品简介

主要适合于实验室内电池材料，少量金银等贵金属材料、铜铝等有色材料在一定热温度下的电动轧制，轧制厚度可调，操作简单。尤其适合于清洁能源材料锂电池极板的减薄和增大密度。

二、技术参数

1、辊子直径：Φ100mm

2、辊子硬度：HRC62

3、辊子光洁度：Ra0.4 以上

4、辊子圆柱度≤±2um

5、轧制厚度：0～2mm 间隙可调节

6、可加热宽度：100mm

7、可调间隙：0～2mm

8、辊放置：竖直放置

9、压片厚度，速度，加热温度可调节.

11、轧制温度：室温～130℃ 可调，数字显示值

12、控温精度：±0.5℃

13、温度分辨率：0.1℃

14、操作方式：电动

15、电压及频率：AC220V/50Hz

16、功率：800W

17、进料速度：0～40mm/s，速度可调节

18、设备重量：55KG

三、主要特点

1、加热轧制，温控器控制温度可调，并以数字显示。

2、可选择加热或不加热进行工作。

3、轧辊硬度高，并且表面镀硬铬处理，硬度可达HRC62 并防锈。

4、采用斜块调整压片间隙，自琐性好，调节精度高。

5、辊轧精度高，辊子圆柱度≤±2um.

6、立式设计，方便片带材料的入料轧制。

7、采用齿轮啮合转动，实现对辊压制。

10、压片厚度、速度可调节，外形精致美观。

11、电动轧制，形成自动化，可正反转操作。

12、体积小，操作简便，使用灵活快捷。
	1
	台
	

	手动卷绕机
	一、产品简介

适用于超级电容器,圆柱电池，软包装锂电池极片卷绕，将正负极片与隔膜卷绕成电芯。

二、技术参数

1、电源：220V/50Hz；

2、功率：25W～40W；

3、转速：0～170 转/分钟可调；

4、适用扁电芯尺寸mm：根据客户选定。

5、适用圆柱电芯：Φ35*L90mm 以内（更换卷绕扁电芯和圆柱电芯需更换卷针）

6、圆卷针标配：Φ3mm

7、设备重量：25Kg；

三、主要特点

1、导料极片槽尺板的上下、左右、前后位置可调节；

2、卷绕托轮，保证了电芯卷绕时的卷紧度；

3、增加卷绕尾部托架，提高电芯的卷绕精度；

4、卷绕可正反转，卷绕无级调速；

5、机器体积小，外形精致美观，操作简便；
	1
	台
	

	圆柱负极点焊机
	一、产品简介

本产品是目前广为流行的交流脉冲点焊机，采用微电脑单片机控制，性能更加稳定可靠。是根据目前世界上生产高端镍镉、镍氢、锂电池所需而设计的，用于柱状电池负极壳与极耳的焊接（单针焊）。

二、技术参数

1、输出最大功率：10KVA

2、焊接电流：00～99

3、电源：AC220V±10% 50～60Hz

4、输入气压：0.1～0.7MPa

5、适用范围：适用于0.03mm～0.25mm 的多种焊接片

6、整机重量：45Kg

三、主要特点

1、焊接电流稳定，焊点大小均匀，焊点美观，火花小，无发黑。

2、完全克服锂电池点焊后出现低压和出水现象，是生产组装电池的理想设备。

3、采用微电脑单片机控制，可以实现单脉冲、双脉冲及多脉冲焊接。

4、各项参数均为数码化设置，因而参数调节直观准确。

5、焊针压力独立调节，且调节方便，确保焊接压力稳定可靠。

6、对位焊接准确，适合小帽电芯的焊接，成品率高。

7、外形精致美观、轻巧。
	1
	台
	

	半自动圆柱电池滚槽机


	一、产品简介

适用于将装有电芯的圆柱钢壳（或电容铝壳）进行均匀的自动滚槽.

二、技术参数

1、滚槽深度：1.2～2.0mm(可调)

2、滚槽宽度：1.1～1.5mm(按滚刀厚度)

3、加工精度：±0.1mm

4、滚刀寿命：＞100 万次

5、产能：半自动400 EA/H

6、配置电源: 220v/50Hz

7、功率140W

8、压缩空气：0.5MPa～0.7MPa

9、适合各种钢壳圆柱电池滚槽如18650 ,26650.21700.....

10、适合Φ30 以内的铝壳电容器滚槽

11、净重：70kg

三、主要特点

1、滚槽尺寸可调，精度高，尺寸稳定。

2、可加工各种不同的圆柱电池的滚槽。

3、机器体积小，外形精致美观，操作简便；
	1
	台
	

	真空干燥箱
	一、产品简介

适用于工矿企业、大专院校、科研院所等单位的实验室在真空的条件下对物品进行干燥、灭菌、热处理之用。

二、技术参数

1、支持自动调整的PID 精密控制；

2、过辐射保护和防盗系统；

3、温度测量精度：0.1℃；

4、均匀性：5℃（温度差在中央和腔体边缘之间）；

5、温度多级控制，温度梯度控制；

6、倾斜升温，保压，空气冷却，都可设置；

7、腔体内部为易清洗的304 不锈钢；

8、有两个可移动的堆积架；

9、电压：单相标准AC 220V 50/60HZ；

10、功率：<1500W 最大10A；

11、真空度：<133Pa；

三、主要特点

1、长方体工作室使有效空间达到最大。

2、观察工作室内物品一目了然。

3、采用整体成型的耐高温硅橡胶密封圈能确保箱内高真空度。

4、内胆采用不锈钢，箱体表面采用高温静电喷涂确保产品经久耐用。
	1
	台
	

	电池短路测试仪
	一、产品简介

电池短路测试仪是一款针对电池电芯类容性负载而设计的一款短路测试仪，输出电压25V～1000V 任意设定，1V 步进；测试结果以绝缘阻抗值或者漏电流值来判定；内置比较器、计时器，可满足不同的标准需求，设置参数可以存储到仪器里，最多可存储100 组。RJ6901A 标配PLC 接口和RS232 接口,配合PLC 或电脑控制易于实现自动化控制。

二、技术参数

1、输出电压/分辨率/精度：25V～1000V/1V/±(2%×设置值+2V)

2、测试电压/分辨率/精度：25V～1000V/1V/±(2%×显示值+2V）

3、最大电流：1mA

4、输出方式：浮地

5、隔离电压：±1000V

6、纹波：5Vp-p（1000V 空载）；10Vp-p（1000V 满载）

7、负载调整率：1%（满载～空载）

8、上升时间：15ms（空载Umax）

9、自动放电：20kΩ（1000V 下1uF 电容放电200ms/时间常数RC）

10、延时时间：0.1s～999.9s 精度：±（0.1%×设置值+0.1s）

11、测试时间：0.5s～999.9s 精度：±（0.1%×设置值+0.1s）

12、绝缘阻抗：阻性：2.000MΩ～200.0MΩ±（2%×测量值+5 个字），200MΩ～4000MΩ±（5%×测量值+5 个字）；

13、容性：2.000MΩ～200.0MΩ±（5%×测量值+5 个字），200MΩ～4000MΩ±（10%×测量值+5 个字）(100nF 下测试)

14、显示参数：绝缘电阻/漏电流

15、比较器：上限/下限

16、自动侦测：连续测试，高压持续输出

17、采样速度：快速/中速/慢速

18、存储参数：100 组

19、外部接口：RS232/PLC

20、使用环境：0℃～40℃/20%RH～70%RH

21、供电电源：AC220V，50Hz

22、重量：7.2kg

三、主要特点

* 25V～1000V 连续电压输出，1V 步进，相应的绝缘阻抗测试范围如下列表：

1、电压：25V～100V  绝缘阻抗测试范围：0.05M～1000M

2、电压：101V～250V  绝缘阻抗测试范围：0.1M～2000M

3、电压：251V～1000V  绝缘阻抗测试范围：0.25M～4000M

4、仪器内部自带放电模块，放电电阻20kΩ，测试完成后可将电荷释放，测试更安全；

5、快速充电，适合电芯测量；

6、100 组记忆组，可将设置参数保存至仪器内部，方便调用；

7、上、下限比较器，超限声光报警；

8、具备延时判定，针对容性的被测品，在延时的时间里不加判定，只在测试时间里判定；

9、前后面板都有测试端子，便于现场的应用；

10、标配RS232 通讯，和PLC 遥控口，便于PLC 的控制；

11、可连续测试，支持手工线测试。
	1
	台
	

	注塞泵精密注液
	一、产品简介

适用于高端微量液体精密计量如医药、电解液、酸、溶剂、乳制品、胶水、试剂等行业的各种液体介质。

二、工作原理

高精密电动计量泵是利用联轴器与步进电机的连接，驱动柱塞杆在陶瓷腔内往复式的旋转，在进液口与出液口之间形成往复式的阀向切换。从而达到精确控制液体介质进液与出液的工作目地。

三、技术参数

1、产品类型：单头1出1往复式旋转正排量工业陶瓷柱塞计量泵

2、泵芯材料： ZrO₂、Al₂O₃

3、泵芯性能：耐腐蚀、耐高温、耐磨损、、高硬度、摩擦系数低、使寿命长

4、泵芯配对精度：2μm

5、驱动方式：进口伺服电机/步进电机

6、转速范围：1-1200rpm 正反转可逆

7、速控方式：脉冲

8、控显方式：研控4.3寸触摸屏人机界面对话操作

9、编程软件：进口松下可编程控制器

10、存储性能：永久性存储器能存储参数及多至100种配方

11、单冲程容量范围：0μL-10000μL Max10000 /1次冲程

12、容量计算方式：Q 总（总的计液量）=Q 冲程（冲程量）×N 冲（冲程次数）

13、计量精度：千分之五以内

14、适用介质温度：介质液体温度≤250℃（由于选材不同，下单时请注明）

15、导液管：PE/Teflon/进液内径Φ6，外径Φ8，出液内径Φ6，外径Φ8

16、出液针头： Φ2.5/Φ4.0/Φ6.0(针头及针头长度可选)

17、重量： ≈7.3kg 含控制器、计量泵

18、适用电源：AC 220V±10%,50Hz/60Hz（标配） AC 110V±10%,50Hz/60Hz（选配）

19、工作环境温度：0～40℃, 相对湿度< 80%

20、防护等级：IP31

21、安全性能：密码保护以及出厂恢复功能以确保已设定参数不被随意修改

四、主要特点

1、适合高端微量精密液体介质计量灌装、添加、注液、喷涂、划线。采用无阀门式设计，流量极稳定，流量精度在±3‰以内。

2、 泵芯材料采用特殊工业陶瓷（氧化锆ZrO₂ 、氧化铝Al₂ O₃ ），具备高强度的抗磨损，抗酸碱腐蚀性，抗高温，使用寿命长的优良特点。

3、具备防化学反应，接触介质部分均为陶瓷。

4、泵芯与泵套采用最先进的纳米技术与凝胶注模成型技术相结合加工而成，微观结构均匀，密度极高。配对精度极高，达到自密封性，自润性的顶尖级陶瓷技术，无需额外的密封件和润滑油辅助。

5、泵套及部件机构匀具备耐酸、碱等，能适应各种环境恶劣的液体场合计量。

6、设计结构为正排量柱塞结构，往复旋转运行，调节冲程长度/旋转周期改变流量大小。

7、无浪费、无气泡、无泄露、无点液、无堵塞。

8、 系统功能强大，多容量、多速度选择，可即变换逆向传送液体。

9、 无动态密封件及易损件，唯一运动部件柱塞杆，维护简单。

10、 采用进口可 编程控制器及触摸屏人机对话，参数设置方便，性能稳定可靠。

11、可按设定的参数进行计量注液，达到规定计液量的时候，自动停止计量。

12、 标准通信接口，可独立使用也可方便与PLC 或工控机通信。

13、操作人员可根据生产实际的计液总量为：Q 总（总的计液量）=Q 冲程（冲程量）*N冲（冲程次数）

14、具备正抽/回抽/回抽量/延时计量/待机清洗/产能计数等可设置功能模式。

15、整机外型小巧，美观大方，使用灵活，操作简单、运行稳定，安全可靠。
	1
	台
	

	真空静置箱
	一、产品简介

此设备主要适用于对软包电池和圆柱电池注液时吸附电解液使其在真空环境下与电极片更完全融合的设备。整机选用优质的电气元件及材料制作而成，适用各类规格尺寸的电池，操作简单，产能高效。也是实验室理想的多功能实验设备。

二、工作原理

该设备利用上腔体压在底平板形成密闭的腔体，（时间可设定）抽真空达到-90KPa 的负压状态使电芯内的空气排除，电解液受本身重力的情况下很顺利的沿着电芯从上往下流动，达到与电极芯更好的融合，发挥电解液的作用。

三、技术参数

1、腔体采用铝合金制作，耐腐蚀，结构牢固；

2、静置时间可以设置0-9999S 可调,压力可调；

3、真空度可达到-95KPa 以上(买方自备真空泵)；

4、密封性好，可保证1 分钟漏气量不超过-1KPa;

5、电源：220V/50Hz；

6、功率：100W；

7、压缩空气源：0.5～0.8Mpa；在手套箱里面使用，气缸动力源必须使用手套箱内所使用的工作气体0.5～0.8Mpa；

8、重量：约50KG

四、主要特点

1、真空维持稳定。保持时，真空度下幅不大。

2、产品有多段循环操作机能。有助于电解液融合更充分。

3、通过透视窗口可以在工作时观察腔内的变化。

3、上腔用气缸驱动，通过两个线性导套导向，上下活动灵活，导向准确保证产品密封性要求。

4、能适用于不同规格的产品电池，且调节简单方便。

5、采用主机与控制箱分体式设计，使得机器可置于手套箱内工作，也可置于流水线上工作。

6、操作简便、外形美观、体积小、重量轻。
	1
	台
	

	手动圆柱电池封装机
	一、产品简介

主要应用于实验室电池材料研发的样本制作进行圆柱电池，圆柱电容器的科研封口，也可用于工厂少批量试产。

二、技术参数

1、手摇杆操作力度小于6kg

2、正常圆柱电池封装压力的压力表读数在80～100kg/cm2 左右，本机在出厂前已调节好,如在特殊情况需要更大的压力(最大压力200kg/cm2约8 吨压力)要向厂家咨询后才能调节.

3、采用日本进口模具材质.

*结构件材质：高强度的铬钢,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈.

4、重量：40kg.

三、主要特点

1、内置安全溢流油阀，可根据需要调整压力，同时可设定压力上限，以防由于误操作导致的压力过大产生的破坏，保证了机器使用安全。

2、内嵌式压力表,可以观察及准确控制封口压力的大小。

3、采用液压式驱动，压力大可达8T，电池封口无振动，无漏液。

4、特殊设计的液压结构，操作省力。

5、精密的模具设计保证封口成型的精确可靠，牢固的钢结构设计，使用稳定安全。

6、体积小，操作方便，可置于手套箱内操作。

7、外形美观，维护简便具有体积小，操作方便，成型精确等优点。
	1
	台
	

	圆柱电池配套耗材
	1、镊子:可换头。电极材料：磷酸铁锂：数量2。三元材料523：数量2。super p LI：数量2。PVDF：数量2。NMP：数量1。石墨：数量1。CMC：数量1。SBR：数量1。电解液：数量1。锂片：数量1。铜箔：数量1。铝箔：数量1。隔膜：数量1。圆柱壳体：1000。成品电池：数量100。

2、锂电池生产虚拟仿真系统：功能模块包含但不限于以下内容：

1）锂电池认知模块

认知模块包含各个设备的介绍，通过文字和语音讲解，学员可通过点击导航按钮，自动切换到设备视角，同时播放文字和语音讲解。包含但不限于以下设备：行星球磨机、行星真空搅拌机、自动涂膜烘干机、分条机、加热对辊机、手动卷绕机、圆柱负极点焊机、超声波点焊机、半自动圆柱电池滚槽机、单面单工位手套箱、手动圆柱电池封装机、注塞泵精密注液、电池短路测试仪、真空静置箱、真空干燥机、电池内阻测试仪、八通道电池测试仪、电池检测系统、分容柜、分选机、双脉冲龙门电焊机、成品电池综合检测系统；

 2）锂电池教学实训模块

系统会高亮显示当前操作，提示学员进行操作，对操作产生的产物和关键的步骤会进行文字和语音讲解。每个流程完成时，还会有思考题，加深学员印象。可以通过点击下方的流程UI进行流程跳过。已经完成的步骤可以通过点击相应UI再次操作学习。包含但不限于以下流程：干粉处理→材料混合→涂料→烘干→极片裁切→极片辊压→电芯卷绕→外壳滚槽→电池封口。 

3）锂电池考核评估模块

学员需要根据语音提示自行操作，对学员的实训效果进行相关考核计分。包含但不限于以下流程：干粉处理→材料混合→涂料→烘干→极片裁切→极片辊压→电芯卷绕→外壳滚槽→电池封口；
	1
	套
	


20、上位机通讯方式
基于TCP/IP协议

21、数据输出方式
EXCEL.2003,2010、TXT

22、服务器磁盘配置
500GB

23、服务器操作系统
Windows7

24、通信接口
网口

25、漏电流
0.005mA

26、每单元通道数
8


1、工作温度范围
0℃~40℃(在25±10℃范围内,保证测量精度：精度漂移0.005%ofFS/℃)


	4、存储环境相对湿度范围
80%RH（没有水汽凝结）
	1
	台
	
	


精度：±(0.5%×量程+5 个字)

温度系数：±(0.05%×量程+1 个)/℃


温度系数：±(0.001%×量程+0.5 个字)/℃


超快12ms、快速28ms、中速88ms、慢速292ms

5、比较器：30 组记录，5 档分选

6、触发源：内部触发、手动触发、外部触发

7、外部接口：RS232，Handler（PLC），USB

8、重量：3kg

	三、主要特点

1、能够测量高电压电池组；

2、高速采样测试，最小相应时间为12ms，适合于产线高速分选；

3、电阻/电压分辨率高，抗干扰能力强；

4、支持文件系统和 U 盘导出。
	1
	台
	
	

	锂电池储能系统状态监测与故障诊断平台
	产品简介

锂电池储能系统状态监测与故障诊断平台是一种用于对清洁能源消纳系统中电池组进行实时监测、状态评估和故障诊断的系统。其主要功能包括：实时监测：该系统通过传感器采集电池组温度、电压、电流等参数，并将数据传输到云端服务器，以实现对电池组状态的实时监测。状态评估：利用机器学习算法对电池组状态进行分析和评估，建立基准模型，判断当前状况是否正常。故障诊断：利用模型匹配、故障树分析等方法对可能出现的故障进行预警，并给出相应的处理建议。远程控制：当发现异常情况时，可以通过远程控制方式来调整电池组运行参数，以避免更严重的事态发生。数据存储和管理：该系统可存储历史数据，并提供查询接口、方便用户查看历史记录并分析趋势变化。通过储能系统状态监测与故障诊断系统平台的研究开发，能够提高清洁能源消纳系统中电池组运行的稳定性和可靠性，从而保证系统的正常运转。

主要参数

磷酸铁锂电池：由16组3.2v50AH锂电池模块组成。共2.4KWh，直流电压48V。电池正极采用磷酸亚铁锂（LiFePO4）材料，安全性能好、循环寿命长；采用自冷方式，整个系统具有极低的噪音；单体电池参数：单体额定容量：≥3.2v50AH；额定能量：≥160wh；工作电压范围：≥2.6V-3.6V；充电电压范围：≥3.4-3.6V；标准充电电流：≥25A；可持续放电电流：≥50A;最大负载电流：≥50A。

储能电池 BMS 管理系统：检测母线电压、母线电流，电池组电量等基本信息；模拟量测量功能：实时测量蓄电池模块电压、充放电电流、温度和单体电池端电压等参数，并计算给出蓄电池模块的 SOC 值；电池系统运行报警功能；在电池系统运行出现过压、欠压、过流、通信异常等状态时，可上报告警信息；电池系统保护功能：在电池系统运行时，如果电池的电压，电流，出现超过安全保护门限的紧急情况时，可切断故障，保护电池；与 EMS 通讯交互，通讯方式为RS485；实时电压显示，可以实时显示每块电池的电压，温度采集等参数；蓄电池组的电气保护：过压保护、低压保护、过流保护、高温保护。◇储能双向变流器模组：最大并网功率：≥3600W；输入直流电压：≥DC48V；集成温度补偿功能；保护功能：接反保护、欠压保护、过压保护、过充保护、过载保护、短路保护等。

◇嵌入式能理管理系统（ EMS )：基于 ARM 系列 Cortex -M4内核 CPU ，采用 ucos - III 实时操作系统，外置铁电 FRAM ，实时数据保存，满足能量管理任务处理多样性、实时性，集成服务器关网，网关关口10M/100M自适应，支持并发访问，最大可支持16个终端同时访问，集成3路电气隔离RS485通讯、2路电气隔离 CAN 通讯、6路电气隔离数字量输入、1路电气隔离数字量输出、9路继电器输出、6路模拟量差分输入、2路 PT 输入、1路5V2A电源输出，提供 JTAG 编程接口。监控主机及操作台：内置 SCADA 电力监控软件，软件具有用户及权限管理功能；支持主机加多从机功能；支持远程数据传输；具有历史数据储存、数据库查询、数据服务器上传功能；在线实时监测系统数据、状态数据；实时曲线与历史曲线动态显示；在线设置和修改系统参数；通过以太网连接能量管理系统，具备快速遥信、遥测、遥控、遥调功能。

可完成实验内容

实验一： CAN 通讯实验

实验二：锂电池 bms 参数读写实验

实验三：储能变流器通讯与控制实验

实验四：储能电池充电控制实验

实验五：储能电池放电控制实验

实验六：储能离并网切换实验

实验七：仪表参数整定与通讯实验

实验八：储能参数整定与保护控制实验

实验九：组态触摸屏编程实验

实验十：电力 SCADA 监测与控制编程实验
	1
	套
	

	刮板细度计
	测量范围：0~100um

分度值5um
	5
	台
	

	旋转黏度计
	测量范围:160~80000000mPa·sN

显示方式:数显式

测量精度:±1％

转子转速:0.1~99.9rpm

转速控制方式:无级变
	1
	台
	

	溶解氧仪
	高分辨率7英寸超大尺寸触摸彩屏，美观、清晰、易操作

温度单位可选：℃/℉

智能化操作系统，具有电极管理、数据管理、参数设定、数据锁定、自动校准等功能

数据存储：500组

可设置连续测量模式、间隔定时测量模式

支持温度自动补偿、气压自动补偿、盐度手动补偿，支持满氧标定、零氧标定

具有断电保护和恢复出厂设置功能

数据锁定功能；支持中、英文操作界面

数据打印：支持无线蓝牙连接打印机，直接打印测量数据（打印机可选配）

数据输出：U盘/PC/打印机

配套：电极架、磁力搅拌器、标准溶液

防尘防水等级：IP54

DO溶解氧

范围：        0.00~20.00mg/L

精确度：      ±0.30mg/L

溶解氧饱和度：（0.0~200.0）%

气压补偿：     自动补偿（0~200.0kPa）

自动温度补偿范围：0.0~50.0℃

盐度补偿：        手动0~45ppt

温度：

范围
 0.0~100.0°C/32.0~212℉

精确度/分辨率
±0.2℃±1个字; 0.1℃

其他：

操作系统：中文/英文

提示音量/屏幕亮度：可调节

数据输出：U 盘 /PC/打印机（打印机可选配）

数据存储（存储内容）：500组  (编号、数值、单位、温度、时间)

电源：DC12V

配置清单：

1.主机

2.DO01-2M（极谱型）塑壳溶解氧电极

3.DDOS-01溶解氧内溶液：30ml，1瓶

4.DDOSC溶解氧隔膜帽：3个/组，1组

5.DF01万向电极架: 1套

6.磁力搅拌器: 1台

7.PC数据线: 1根

8.DA01电源适配器: 1个

9.说明书
	10
	台
	

	回流装置
	材质: 进口微晶面板：可耐800℃高温，发热均匀，升温、降温速度快；

规格: 长（左右距离）440mm╳宽（前后距离）350mm╳高（含回流管）765mm 

详细参数:

 *测量范围：10～700，700~10000mg/L(水样稀释)，测量时间：10min～2小时，测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L），相对标准偏≤±5.0%；

工业有机废水（500mg/L），相对标准偏≤±8.0%，

环境温度：-20～55℃，电源电压：220V，50HZ；

加热功率：2000W （AC 220V±22V,50HZ） 

颜色: 白色

产品优势及特点：标准微晶COD消解器采用面板为可微晶板，板面。加热部分使用新型的进口耐高温陶瓷纤维发热盘，消解器的底板和周边的热损失小，受热、导热均匀，热效率更高。

1、采用进口微晶面板：可耐800℃高温，发热均匀，升温、降温速度快；

2、*微晶面板：面板表面光滑、平整，表面污渍，一擦即净，可减少操作不当对仪器的损坏；

3、散热系统：新型的玻璃毛刺回流管和散热系统，消解回流效果良好，样品消解平行性和准确性相对偏差小；

4、*显示操作：数字式温度面板显示，可随时根据需要调整消解温度；

5、消解时间：数字式显示消解时间在5分钟-150分钟之间；

6、节电、节水，安全可靠，提高了操作人员的工作效率；
	5
	台
	

	恒温培养箱（生化培养箱）
	技术参数：

方式：强制对流，顶置匀风系统

性能：使用温度范围：0-65℃

      温度分辨率：0.1℃

      温度波动度：±0.5℃    

     * 温度分布精度：±0.8℃(测试点37℃）

      工作环境：室温+5~35℃

构成：内装：镜面不锈钢板

      外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装

      断热材：橡塑海绵

     加热器：不锈钢加热管

     加热功率：800w

     压缩机功率：125W

     最大功率：1000W

    * 压缩机：风冷密闭压缩机

     制冷剂：R134A

     除霜构造：自动

     引线孔：内径52mm一个

     外置电源：外置五孔插座1个

控制器：温度控制方式：单段液晶PID 

        温度设定方式：轻触四按键设定

        温度表示方式：彩印液晶显示控制器                  

       定时器：0-9999（小时、分钟可切换）

       运行功能：定值运行、定时运行

       程序模式：无 

      * 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、定值机械式限温开关

       传感器：Pt100

安全装置：过升报警、过载保护；

规格： 内尺寸（宽*深*高）：500*405*750

       外尺寸（宽*深*高）：668*720*1410

       外包装尺寸（宽*深*高）：814*844*1528

       内容积：150L

       隔板承重：15kg

       隔板层数：15层

       隔板间距：35mm

       电源（50/60Hz）额定电流：AC220/4.5A

       净重/毛重kg：120/159

附属品：隔板：2件

        隔板架：4件
	2
	台
	

	采样器
	1.技术要求

（1）*采用 4.3 寸彩色高清液晶触摸屏，且带有按键功能，同时支持按键和触控操作；

（2）*内置高效锂电池和内部充电器，在无外接源情况下可保证正常采样并实现无外部适配器的情况下快速充电；

（3）可配置GPRS模块，进行远程数据传输；

（4）体积小，重量轻，整机防雨、防尘、防静电及防碰撞设计，可保证在雨、雪、扬尘、重度霾天气条件下正常工作； 

（5）*具有三路同时采样功能，可同时气态污染物(NH3、H2S、SO2，NOx等)，挥发性有机物VOCs，氟化物、采集空气中的(TSP、PM10、PM.2.5)颗粒物。

（6）主机标配恒温功能，确保宽温采样；

（7）可实现恒流采样、定时采样、间隔采样、24小时连续采样多种采样方式，且采样流量和采样时间均可单独控制；

（8）内置大容量数据存储器，具备瞬时数据存储功能，支持USB数据导出,无线蓝牙打印；

（9）环境大气压力和温度，可测量可输入；进口压力传感器，免维护免标定；

（10）采样过程中断电数据自动保护，来电后继续采样;

2.技术指标：

（1）A/B路大气采样流量：(0.1～1.5)L/min，分辨率0.01L/min最大误差±2.0%；

（2）大气采样时间：1min～99h59min可设置；

（3）颗粒物采样流量：(15～130)L/min，分辨率0.1L/min，最大误差±2.0%；

（4）颗粒物采样时间：1min～99h59min可设置；

（5）环境大气压：(60～130)kPa，分辨率0.01kPa，最大误差±0.5kPa；

（6）保温箱恒温范围
(15～30)℃，分辨率0.1℃，最大误差±2℃；

（7）放电时长>6h;

（8）主机功耗：≤120W； 

（9）主机重量小于4.5kg (含电池)。

3.配置清单：

主机1台；吸收瓶4个；切割器(100L/min) 1套；主机箱包1套；三脚架1套；玻璃纤维滤膜1盒等。
	2
	台
	

	冷藏冷冻箱
	一、应用范围

用于储存实验试剂使用。

二、主要指标

微电脑控制，温度数字显示，有风机、门开、除霜以及控制面板锁定指示灯，调节单位为0.1℃，温度范围：2℃~8℃/-10℃~-30℃；宽气候带设计，适合5~30℃环境使用。

有效容积：200L(冷藏室)；126L(冷冻室)。

外部尺寸：690*755*1835mm, 内部尺寸-冷藏570*586*790mm，冷冻546*575*440mm。

外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

上下箱独立全发泡外门，上箱标配钥匙锁，上下箱均可配挂锁。

检测孔2个，上下室各一个。

配备紧凑式脚轮设计以及止动支撑底角。

最大输入功率：245W，额定功率190W。

压缩机采用全封闭型，双压缩机独立控制，单独控制上下室温度。

碳氢制冷剂，节能环保。

*控制器功能：显示屏密码保护机制，可查看环境温度，上电后有自检功能，可显示上电后温度最大值和最小值。

*若温控探头故障，压缩机将按照设定工作时间继续运行，多重守护存品安全。

*冷藏蒸发盘管预埋在箱体内，利于减少霜堵情况产生，隔板高度可调节，便于物品存放。

报警：柜内高低温报警；环温高低温报警；门开报警；传感器故障报警；冷凝器高温报警；断电报警、电池电量低、控制器通讯故障。

标配RS485通讯接口。


标准配置：说明书1本，钥匙1套，网架5个（冷藏3个冷冻2个），除霜铲1个。
	1
	台
	

	生活污水处理系统
	一、实验目的：

为了了解工业废水中常用的单元操作技术，掌握由这些单元操作组成的处理流程，观察废水、污泥和空气在处理过程中的举动，特别为水处理专业科研及教学研制的实验装置 。整套装置由可编程序控制器对其废水的流入、加药混凝、曝气、反冲洗、排放、排泥等进行自动控制。对其每一段的水处理效果进行监测，整套设备连接使用、也可分开单独使用、每一个污水池都有开发取样口。

二、主要技术指标及参数：

1、环境温度：5℃～40℃

2、处理水量：5～15L/h

3、设计进、出水水质范围：                                     

进水BOD   400～800mg/L        出水40～80 mg/L

进水COD   600～1200mg/L       出水60～120 mg/

进水SS     100～300mg/L        出水10～50 mg/L

进水pH       6～9              出水6～9

4、工作电源：AC220V±10%、50Hz，单相三线制，功率1500W，安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护

5、装置外形总尺寸：长×宽×高=5200mm×500mm×1700mm

三、主要配置： 

1、原水箱1只：白色PP板材质、厚度8mm，600×400×500mm、底板上安装有放空阀，方便将水排净；

2、清水箱1只：白色PP板材质、厚度8mm，400×400×500mm，底板上安装有放空阀，方便将水排净；
3、配原水箱搅拌电机1台、304不锈钢搅拌桨1套；（功率25W、转速120rpm）、（含调速器1只）

4、微电解槽 1套、透明有机玻璃材质、壁厚10mm，250×200×250mm、含直流稳压电源 1台、

5、混凝反应槽、透明有机玻璃材质、壁厚7mm， Ø 200×300mm；

6、竖流式沉淀池、透明有机玻璃材质、壁厚8mm，Ø 250×350mm；、

7、曝气合建二沉池、透明有机玻璃材质、壁厚10mm，450×350×600mm、带曝气装置、、

8、虹吸滤池、透明有机玻璃材质、壁厚10mm， 450×350×600mm、含抽吸真空泵1台、

9、活性炭吸附池、透明有机玻璃材质、壁厚10mm，350×300×450mm、带反冲洗装置

10、串激搅拌电机1台、304不锈钢搅拌桨1套；（功率90W、转速3000rpm）、

11、搅拌电机1台、304不锈钢搅拌桨1套；（功率6W、转速80rpm）、

12、防腐蚀提升磁力水泵2台、流量：16～19（L/min)、扬程：2.7～3.4（m）功率20W；

13、防腐蚀污泥回流水泵1台、流量：8（L/min)、扬程：1.5（m）功率10W；

14、流量测量与调节：转子流量计2只、（LZS-15、量程6~60L/h）

15、流量测量与调节：气体流量计1只、（LZB-10、量程250~2500L/h）

16、气泵1台、功率：20 W、最大气量：6L/min，带微孔曝气管1套、

17、可编程自动控制器1套、

18、加药泵1台、流量范围：0.008-380mL/min、配有机玻璃加药箱1只、

19、中间水箱1只：白色PP板材质、厚度8mm，400×400×500mm、底板上安装有放空阀，

20、实验台面（白色10mm厚PP板）、

21、电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、漏电保护器(德力西品牌）、电压表、带锁按钮开关、线管等组成，

22、配套UPVC连接管道和阀门（中财品牌）。

23、不锈钢框架实验台（30mm×30mm不锈钢方管、配脚轮为万向轮带禁锢脚）等组成。

四、软件组成:

  公司提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套、(虚拟实训系统)。

⑴、3D软件界面并有工具栏项目内容：

⑵、3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致；

⑶、3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程；

⑷、整套软件与设备实验过程流程动画；

⑸、带视频讲解功能。
	1
	套
	

	六联絮凝搅拌机
	一、实验目的：

分散在水中的胶体颗粒带有电荷，同时在布朗运动及其表面水化作用下，长期处于稳定分散状态，不能用自然沉淀方法去除。向这种水中投加混凝剂后，可以使分散颗粒相互结合聚集增大，从水中分离出来。

由于各种原水有很大差别，混凝效果不尽相同。混凝剂的混凝效果不仅取决于混凝剂投加量，同时还取决于水的pH值、水流速度梯度等因素。

通过本实验希望达到下述目的：

1学会求得一般天然水体最佳混凝条件（包括投药量、pH值、水流速度梯度）的基本方法；

2加深对混凝机理的理解。

二、主要技术指标及参数：

1、环境温度：5℃～40℃ 

2、处理水量：2～6L/h（平均）

3、六联搅拌器尺寸：1000mm×300mm×900mm

4、装置外形尺寸：1200mm×400mm×1500mm  

5、工作电源：AC220V±10%、50Hz，单相三线制，功率200W，安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护、

三、主要配置： 

1、 无级调速电动六联搅拌器（数显）、搅拌叶片、传动装置、变动电机、控制装置；
2、烧杯6个；透明有机玻璃材质、壁厚5mm，（Ø100mm×200mm×6个）
3、不锈钢框架实验台（30mm×30mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）。

四、软件组成:

  公司提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套、(虚拟实训系统)。

⑴、3D软件界面并有工具栏项目内容：

⑵、3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致；

⑶、3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程；

⑷、整套软件与设备实验过程流程动画；

⑸、带视频讲解功能。
	1
	套
	

	布袋除尘器
	一、原理、用途及特点：

此装置为脉冲布袋除尘器，它是过滤式除尘器的一种，是使含尘气流通过过滤材料将粉尘分离捕集的装置。这种装置主要采用纤维织物作滤料，常用在工业尾气的除尘方面。它的除尘效率一般可达99%以上。虽然它是最古老的除尘方法之一，但由于它效率高、性能稳定可靠、操作简单、因而获得越来越广泛的应用。

   其主要原理是：含尘气流从进气管进入除尘设备后，从圆筒形滤袋外侧向布袋内侧流动，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集与滤料上，透过滤料的清洁气体由滤袋上部开口排出。沉积在滤料上的粉尘，可定期由在安装在布袋开口上方的压缩空气喷嘴释放高压气体而造成布袋膨胀、振动而从滤料表面脱落，落入灰斗中。因为滤料本身网孔较大，因而新鲜滤料的除尘效率较低，粉尘因截流、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉层初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率显著下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。本设备可作为布袋除尘净化实验原理演示装置

[image: image2.png]© 1oEdAbR L



二、主要技术参数及指标：

1、环境温度：5℃～40℃

2、气体流动方式为外滤式，动力装置布置为负压式。

3、处理气量 50-300m3/h，

4、过滤速度为1m/min

5、设备净化效率大于99%

6、设备压损：800～1200Pa

7、装置外形尺寸：长2300mm宽600mm高2000mm、

8、工作电源：AC220V±10%、50Hz，单相三线制，功率1500W；安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护；
9、电源线路及控制线的安装：须使用环保阻燃电气配线槽，规范整理符合国家标准，具有绝缘等特点，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路；

三、主要配置：

1、在线进、出粉尘浓度检测系统（日本进口传感器）2套：4-20MA输出、测量范围0-500mg/h3,分辨率1PPM、

2、在线风压、风量及风速检测系统1套：压力传感器1套：输出4-20MA；风量、风速测量精度：±1%；

3、风管内在线温度、湿度检测系统1套：温度量程-40-100℃、湿度量程0-100RH%、输出4-20MA、
4、采用10.4寸彩色液晶触摸屏、微型打印机1套：热敏打印、打印速度50mm/s（MAX）、分辨率8点/mm和384点/行、有效打印宽带48mm；
5、计算机通讯接口、实时记录历史数据和实时曲线、数据处理软件：
6、脉冲袋式除尘器1套、透明有机玻璃材质、壁厚10mm、长800mm宽600mm高800mm、含卸除灰尘装置；

7、滤袋6个：(过滤速度为1m/min。滤袋材质为：涤纶针刺毡覆膜滤袋、滤袋过滤面积、0.35平方米、Ø 160×700 mm、滤袋为内滤式)
8、脉冲电磁阀6套、规格: Ø 25 mm、

9、空气压缩机1台（电源 220V 、功率750W、最大气量：36L/min，气量容积30L）、
10、有机玻璃粉尘自动加料装置1套：立式加料； 
11、气尘静态混合器1套：采用箱式静态混合器；
12、人工监测进出口2组、测压环2组、透明测压软管1批；
13、离心通风机1台：电源电压：220V、功率1.1Kw、转速2800r/min；
14、变频器1套：控制风机转矩调节风量大小；
15、电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、漏电保护器(德力西品牌）、带灯自锁按钮开关、
16、 Ø 110连接管路及控制球阀
17、不锈钢框架实验台（38mm×38mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）等组成。

四、软件组成:

  公司提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套、(虚拟实训系统)。

⑴、3D软件界面并有工具栏项目内容：

⑵、3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致；

⑶、3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程；

⑷、整套软件与设备实验过程流程动画；

⑸、带视频讲解功能。
	1
	套
	

	活性炭吸收附有机废气装置
	一、原理、用途及特点：

填料塔为逐级接触式气液传质设备，能够实现蒸馏和吸收两种分离操作，广泛应用于化工、石油化工、石油等行业中。在筛板塔内，气体保持一定的速度上升，流体沿降液管流下后，进而沿筛板水平流动与上升的气流充分接触，从而完成两相间的传质过程。筛板塔空塔速度较高，因而生产能力大，塔板效率高，操作弹性大，造价低，检修、清理方便。本实验装置主要用于原理演示的教学实验。

二、主要技术参数及指标：

1、环境温度：5℃～40℃；

2、动力装置布置为正压式； 

3、填料塔约Ø 250mm×1500mm；

4、SO2进气浓度：0.01~0.5%；  

5、空塔气速：0.5~1.2m/s； 

6、压力损失：500Pa/m； 

7、液气比：1~10L/m3；    

8、喷淋密度：6~8m3/(m2·h)；   

9、雾沫夹带：小于7%；   

10、处理气量约：50~200m3/h；          

11、吸收效率约：80%；  

12、填料：Φ38mm空心多面球；       

13、PE塑料气体混合缓冲灌： 

14、整体外形尺寸：1900mm×500mm×2200mm。

15、工作电源：AC220V±10%、50Hz，单相三线制，功率1500W；安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护；
16、电源线路及控制线的安装：须使用环保阻燃电气配线槽，规范整理符合国家标准，具有绝缘等特点，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路；

三、主要配置：

1、在线进、出气体浓度检测系统各1套（瑞士进口SO2传感器）2只：4-20MA输出、测量范围0-2000PPM,分辨率1PPM、测量范围0-2000PPM,分辨率1PPM；
2、在线风压、风量及风速检测系统1套：压力传感器1套；风量、风速测量精度：±1%；
3、风管内在线温度、湿度检测系统1套：温度量程-40-100℃、湿度量程0-100RH%、输出4-20MA（4线制）、供电9-36VDC；
4、采用10.4寸彩色液晶触摸屏、微型打印机1套：热敏打印、打印速度50mm/s（MAX）、分辨率8点/mm和384点/行、有效打印宽带48mm；
5、计算机通讯接口、实时记录历史数据和实时曲线、数据处理软件：

6、填料气体吸收塔1套：透明有机玻璃材质、厚度8mm，含包括附件：聚炳烯填料、除雾器、
7、人工监测进出口2组、测压环2组，透明测压软管1批；
8 、SO2气体与钢瓶1套（10升）、气体流量计1个、不锈钢双表头气体减压阀1只、
9、.贮液箱1只：白色PP板、厚度8mm，含加药口1套；

10、耐酸耐碱水泵1台、流量：1 m3/h、扬程：15（m）功率370W；含液体喷淋分配装置1套；

11、流量测量与调节：液体流量计1只、（LZS-25、量程:160～1600L/ h）、

12、气尘静态混合器1套：采用箱式静态混合器；
13、离心通风机1台：(电压：220V、功率1.1Kw、转速2800r/min)、、
14、变频器1套：控制风机转矩调节风量大小；
15、电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、漏电保护器(德力西品牌）、带灯自锁按钮开关、
16、 Ø 110连接管路及控制球阀
17、不锈钢框架实验台（38mm×38mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）等组成。

四、软件组成:

  公司提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套、(虚拟实训系统)。

⑴、3D软件界面并有工具栏项目内容：

⑵、3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致；

⑶、3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程；

⑷、整套软件与设备实验过程流程动画；

⑸、带视频讲解功能。
	1
	套
	


	27.伸臂定位导向：精密线性直线导轨、滑块定位导向

28.伸臂驱动系统：伺服专用电机

29.缠绕精度：±0.1mm

30.重复定位精度：≤0.1mm
	1
	套
	
	

	热压罐
	1.含加热装置、温度循环装置、密封装置、安全联锁装置、外保温、高温高压风机、仪表阀门等。

2.电器自动控制，自动控制温度、压力、时间，多段升温；

3.真空装置：真空泵、真空缓冲罐、手动阀门，真空管路等；

4.压力装置：4KW空压机，1立方储气罐；

5.物料装置：内部平板车，外部转运车。

6.工作温度室温160℃，控温精度 ±2℃

7.最大真空度-0.85Mpa，工作压力：0-0.6Mpa，

8.罐体内径500mm
	1
	套
	

	电子万能材料试验机
	1.最大试验力：100KN

2.有效范围：:0.4%～100%

3.试验力示值相对误差：≤±0.5%

4.横梁移动速度范围：0.01～500mm/min

5.横梁速度相对误差：≤±1%

6.横梁最大行程：900mm

7.拉伸行程：600mm

8.有效试验宽度：400mm

9.主机尺寸
：740×560×1950mm

10.电源：220V、1.5kW

11.重量：约750kg
	1
	套
	

	智慧黑板
	1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。

2、整机液晶显示屏采用A规或以上级别，屏幕尺寸≥86英寸，物理分辨率为UHD超高清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。

3、★内置安卓系统，安卓系统版本≥14.0，内存≥4GB，存储≥32GB。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

4、★前置物理按键≥7个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括护眼、触控开关、设置、主页、录屏、自定义、一键还原OPS等。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

5、★前置接口≥6个，包括≥3个USB3.0接口，≥1个Type C接口，≥1个HDMI输入接口，≥1个Touch USB接口。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

6、采用电容触控技术，Windows系统和Android系统中均支持40点或以上触控。

7、整机内置2.2声道扬声器，前置朝向发声，总功率≥60W。 

8、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.4标准协议版本，工作距离≥12米。

9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。

10、★整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄≥2400万像素数的照片，视场角≥135度，水平视场角≥120度。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

11、★整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离≥12m。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

12、★整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

13、★整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

14、★具备任意通道下的左右双侧边栏按键设计，侧边栏具备至少以下常用功能：主页、返回、多任务、支持小工具及应用快捷打开，支持不少于20种小工具、支持亮度及声音的快速调节，支持信号源、关机、重启、休眠及OSD菜单的快速调整。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

15、支持插入USB后一键导出本机状态及功能设置信息，插入其他机器后一键克隆配置至新机器。

16、★整机支持在设置内设置直播流来源，在信号源内可快速切换至直播通道，显示直播内容，方便老师快速展示校园第一课或学校电视台等内容。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

17、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，抽拉式模块化设计，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护；CPU≥Intel十二代i5性能配置，内存≥8GB DDR4，硬盘≥256GB SSD固态硬盘。
	1
	台
	

	教学应用平台
	1、教学资源能够按学科、版本、章节自动筛选，在同一界面提供与当前课程相匹配的所有教案、课件、试题、素材、学案等教学资源并可通过关键字进行资源的模糊搜索，其中试题支持根据题干进行搜索。

2、★无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

3、★试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

4、★支持对PPT或WPS导入的音频和视频进行关键点标记，并将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

5、★为方便备课，在ppt备课插件中应提供拼音、古诗词、汉字、汉字听写、网络画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期表、化学方程式等多种学科工具并按学科分类显示，支持自定义显示的学科工具。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

6、备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、微课等教学资源分享给校内指定教师使用。

7、能够在桌面授课或PPT授课时打开板中板辅助教学，支持任意调整板中板大小，在板中板中进行板书书写与擦除、板书缩放、插入文件等操作不影响课件主画面。

8、★智能转写可支持连续书写多个汉字并将书写的内容自动转换为楷体，转换文字大小自动跟随手写输入字体大小变化，支持查看笔顺、朗读读音。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

9、★划词搜索可以对手写中文及英文板书进行智能识别，进行外部资源搜索，自动检索百度百科、百度网页相应素材辅助教学。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

10、★英文转写可支持自由、连续书写多个单词并将书写的内容自动识别转换为印刷体，转换单词大小自动跟随手写输入单词大小变化，支持二次修改及前后增删单词、朗读、增加四线三格背景、词卡等功能。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

11、★美术画板工具提供铅笔 、蜡笔、毛笔 、油画笔等笔触，具备模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色；支持在美术画板导入jpg、jpeg、bmp 、png格式的实物彩色图片一键转换为素描效果，用于美术教学。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

12、★支持人脸识别随机抽选功能，支持全班抽选和区域抽选两种方式，支持对获取的图像内的学生识别并随机抽选，便于老师进行课堂互动，抽选人数可根据教学需要进行调整，最多可支持9人，区域抽选支持选择区域并调整抽选学生的人数。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

13、★支持将U盘通过关联绑定的方式，制作成为软件快速登录钥匙。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

14、支持对全屏或区域屏幕进行录制，录制的视频可保存到用户的个人云盘中。可对录制的视频进行常用的编辑操作，如：重命名、下载、删除、分享到校本资源。

15、★支持用户在不同品牌的PC端将教学课件发送到教室大屏端，不限制文件格式，传输的单个文件不大于500M，发送的文件直接保密传输，只有用户登录教室大屏端后才能查看自己的文件，文件的格式包括但不限于：Word、Execl、PPT、zip、rar。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）
	1
	台
	

	壁挂式视频展台
	1、整机外观采用全金属材质，托板的边角采用圆弧倒角设计，托板采用机械锁+气压杆开合收拢，防止托板打开跌落，保护师生安全。 

2、要求800万像素及以上COMS摄像头，图像幅面A4。支持3264*2448分辨率。

3、无外置USB接口，内置USB免驱高速接口，单根USB线传输和供电，满足远距离数据传输要求。

4、采用自动免对焦镜头，减少因课件翻页和光线变化时出现频繁对焦的情况，提高教学演示效率。

5、箱内的拍摄杆模块化可拆卸，不用拆卸挂箱即可更换臂杆，方便布线和维护。

6、整机自带LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯可通过开关键打开与关闭。

7、展台画面可以实时批注，预设多种笔划粗细及颜色选择，支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。

8、支持二维码扫码、延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、旋转、同屏对比教学、屏幕录制等功能。

9、软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。

10、软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头占用等问题。

11、内置建议与反馈模块，可通过微信扫码或400电话方式进行反馈。
	1
	台
	

	智慧黑板
	1、液晶显示屏采用A规或以上级别，屏幕尺寸≥86英寸，物理分辨率为UHD超高清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。

2、★内置安卓系统，安卓系统版本≥14.0，内存≥4GB，存储≥32GB。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

3、★前置物理按键≥7个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括护眼、触控开关、设置、主页、录屏、自定义、一键还原OPS等。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

4、★前置接口≥6个，包括≥3个USB3.0接口，≥1个Type C接口，≥1个HDMI输入接口，≥1个Touch USB接口。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

5、采用红外触控方式，Windows系统和Android系统中均支持40点或以上触控。

6、整机内置2.2声道扬声器，前置朝向发声，总功率≥60W。 

7、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.4标准协议版本，工作距离≥12米。

8、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。

9、★整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄≥4800万像素数的照片，视场角≥135度，水平视场角≥120度。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

10、★整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离≥12m。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

11、★整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

12、★整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

13、★具备任意通道下的左右双侧边栏按键设计，侧边栏具备至少以下常用功能：主页、返回、多任务、支持小工具及应用快捷打开，支持不少于20种小工具、支持亮度及声音的快速调节，支持信号源、关机、重启、休眠及OSD菜单的快速调整。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

14、支持插入USB后一键导出本机状态及功能设置信息，插入其他机器后一键克隆配置至新机器。

15、★整机支持在设置内设置直播流来源，在信号源内可快速切换至直播通道，显示直播内容，方便老师快速展示校园第一课或学校电视台等内容。（提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）

16、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，抽拉式模块化设计，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护；CPU≥Intel十二代i5性能配置，内存≥8GB DDR4，硬盘≥256GB SSD固态硬盘。
	1
	台
	

	实验台
	实验中央台

1.1 结构：全钢落地结构，主体板：采用1.0mm厚宝钢冷轧板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面预脱脂-主脱脂-清洗-清洗-陶化-镀膜- 水份控干-自动静电上粉-智能恒温固化-自然冷却，选用高端环保粉末，采用500m自动喷涂线体（流水悬挂式），智能恒温固化表面光泽度好，无杂质颗粒。

1.2 拉手：G型一体成型拉手；

★提供依照JB/T-7901-1999《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》进行均匀腐蚀试验，实验时间24H，试验溶液:40％硝酸溶液、75％硫酸溶液、l0％盐酸溶液、40％氢氧化钠溶液的经CNAS认证的第三方检测机构出具的相关拉手检测报告。

1.3 五金配置：DTC缓冲铰链，DTC卡扣式滑轨，配0-20MM可调地脚；

1.4 实验台底柜材质和标准要求：全钢结构，整装焊接柜体；

★1.5 检测依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，抽屉摆动度≤2mm，着地平稳性：＜0.1 mm，金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，台面外观不应有裂缝、渗透现象。 投标人投标时需提供通过CMA及CNAS认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件。

★1.6 检测依据GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》标准，金属喷漆(塑)涂层附着力≤1级；金属电镀层抗盐雾：直径1.5 mm以下锈点≤20点ldm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计），实测结果无锈点。 投标人投标时需提供通过CMA及CNAS认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件。

★1.7 检测依据HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》可迁移元素锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒未检出。 投标人投标时需提供通过CMA及CNAS认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件。

2.台面：实验台台面要求选用低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。

2.1产品理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章，报告上必须有CMA和CNAS两个认证）

2.2产品物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板(HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章，报告上必须有CMA和CNAS两个认证）

★2.3产品的环保性能：（1）通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章，报告上必须有CMA和CNAS两个认证）

★（2）通过国际权威机构的检测，挥发性有机化合物的测定值≤0.005 mg/m³，甲醛值≤0.005 ppm，总醛类值≤0.005 ppm，苯基环已稀<0.005 mg/m³，单体非甲烷烃类物质未检出。（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章）

★（3）：由SGS依据 CPSC 方法进行测试，铅的含量达到合格标准。按 CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量标准要求≤0.009% w/w。按 CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量标准要求≤0.01% w/w。（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章）

★2.4产品抗病毒性能

依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章）

（1）：抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%

（2）：抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%


	6
	组
	

	学生凳
	凳面：201 不锈钢双圈 φ32CM 

脚盘名称：镀锌钢圈五爪脚 

材质：钢制 

表面处理：电镀 

凳脚半径：200mm 

升降原理：采用气缸杆升降 

安装脚钉高度：44.5CM-60CM 

安装滑轮高度：47CM-62.5CM
	30
	个
	

	实训室改造
	1、主背景墙石膏板打底嵌入LED线性灯槽，亚克力立体字标识实训室名称，消防箱及管道采用防火阻燃板包覆，表面与墙体同色处理，确保整体视觉统一；软膜灯箱内置高清喷绘画面，内容契合专业特色，灯光均匀柔和无眩光；所有基层施工严格按国标验收，接缝平整无开裂，漆面光滑无流挂。

2、走廊吊顶四周石膏板边吊搭配射灯，中间铝方通型材搭配LED造型灯具，柱子做LED灯箱，墙面做广告造型墙。

3、对现有电路进行改造。

4、展示柜4个。

5、原有内容拆除。
	1
	项
	

	备注
	1.工期：签订合同后三十个工作日；
2.安装要求达到校方的教学需求；
3.货物提供13%增值税专用发票，集成服务提供6%增值税专用发票。


三、招标文件注意事项
1、招标文件包括本文件及所有按本文件规定发出的补充通知；

2、投标人应认真阅读招标文件中所包含内容及技术规范等。投标文件应在实质上响应招标文件的所有要求，否则投标人的投标文件将被拒绝；

3、参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任；若在投标过程中产生法律纠纷，招投标双方友好协商解决，无法协商解决的，招投标双方均有权向招标方所在地人民法院提起诉讼；
4、当招标文件、答疑纪要、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出通知（或纪要）为准；

5、投标人在确定投标前，应向我公司财务部缴纳全额投标保证金和招标服务费，具体要求见前表。

6、关于投标保证金、履约保证金：

①在确定中标单位后，未中标单位投标保证金将在15个工作日内办理退款手续；

②如需缴纳履约保证金，中标单位可选择将投标保证金将转为履约保证金，不足部分需额外缴纳，验收完毕出具验收手续后办退；

③若自行缴纳履约保证金的，验收完毕出具验收手续后办退。

7、投标人出现下列情况，招标人有权没收其投标保证金。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标，影响正常开标评标的；

（2）宣布中标后，中标人在规定期限内不签订合同、协议或合作清单等不履行合作义务的；

（3）招标人以口头、电话、邮箱或其他任何形式通知投标人中标后，但中标方据不执行的；
（4）投标人疑似有弄虚作假、互相串标、围标、哄抬标价的；
（5）违反我公司廉政制度的。
四、投标文件的组成（份数要求：见投标人须知前附表）

（一）报价部分：

1、投标报价单，按标书要求填写，并且需含付款方式（付款方式若有偏离，请在投标报价单中注明）注：报价含税含运费。

  2、单台供货范围分项明细报价单, 所报产品详细的分项配置价格表（该表中要体现出关键因素，诸如单位、数量、材质、品牌、重量等），无供货范围分项明细报价单视为废标；
商务部分（包括但不限于以下内容）：

1、法定代表人授权书，法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件；

  2.、投标企业资质认证复印件，包括但不限于以下内容：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证；
     3、类似产品销售业绩；

  4、需明确中标后  7  日出具技术条件图。

  5、廉政监督函；
（三）技术部分（包括但不限于以下内容）：

1、目录：要求与标书内容页码对照；

2、技术偏离表：需明确技术标中与招标文件要求不符的相应内容，予以概述偏离内容并加标书页码索引，便于招标方查询。若未填写技术偏离表，则视认为完全响应招标方招标文件全部内容，无偏离。

3、产品说明书及技术指标；

4、 单台详细的供货分项配置清单（与分项报价清单中所列相同，但不含价格，该表中要体现出关键因素，诸如单位、数量、材质、品牌、重量等），无供货范围分项明细清单视为废标；

5、提供供货清单、随机备件，易损件的使用、质保期、专用工具及承办人企业委托书；

6、服务承诺及保证措施；

7、招标方发给投标方的招标文件，须作为投标文件的一项内容，加盖骑缝章后随投标文件提交，否则视为废标。

8、制作标书时，技术标中应注明“本次招投标活动中，我司响应招标方招标文件中的所有技术要求”，否则不予接受。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和单位签章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

9、投标人中标后，不得以后台控制（加密）已出售给招标方的不限于机器设备、系统、软件等，否则任何影响招标方正常生产的行为一律认定为故意破坏买受人生产的行为，由此造成的一切后果，由中标人承担。

五、投标报价规则

  1、投标人应按本招标文件中规定格式填写报价。

2、【述标规则】如需述标，现场技术澄清完毕，各家投标单位可根据澄清内容填写澄清报价，投标单位可以适当调整报价，如无技术澄清或变更则只允许下调，不得上涨，也可以保持不变。

由于其他因素的影响，供应商无法到开标现场提供述标的，开标前由招标办工作人员提前联系供应商告知该条款，供应商提前准备澄清报价，在开标会召开时（具体以招标办通知为准），将澄清报价电子版盖章扫描后发送到招投标办公室邮箱。请注意，若不按时发送澄清报价，则视为以一次报价为准。

【无需述标】开标现场会根据投标报价选出入围单位（一般情况下2家入围）

3、投标人报价前请仔细核对审查，若漏报、少报项目内容，视为已包含在投标报价中。

4、招标方具有对投标方报价单及预算表中数字计算错误、笔误的修正权。
六、评标方式

1、评标方式：

① 招标办首先将各投标单位技术标收齐后组织技术评审会，抽取相关评委对各投标单位技术标进行技术评审打分，技术标评审合格的单位方可进入商务评审环节。

② 商务评审环节将根据投标方报价完整性、价格合理性、付款方式、结算方式等进行评审。

③以上评审合格后由现场评委根据投标单位技术评审及商务报价情况评选出两名入围单位，特殊情况可推选多家单位，招标人没有向投标人解释未入围的义务。

七、议价规则

1、招标办应提前以电话或邮件形式通知入围单位议价时间、地点及注意事项。请投标单位接到电话后合理安排行程，尽量到现场参与谈价，若因其他原因无法到场的，请确保电话畅通，通过电话进行最终议价。

2、谈价现场将采取灵活谈价的方式，可能有多轮议价或谈判，一切以招标方现场议价规则为准。各投标单位需注意议价规则，对规则存在疑问或质疑可现场提出要求解答或对议价过程叫停，并要求招标方解答，在疑问或质疑消除后应继续进行议价工作；若投标方在议价过程中，恶意扰乱进程或干扰他人报价，将视认为自动放弃投标资格。议价结束，招标方将不再负责对议价规则进行解释。

3、最终报价交招标方后则不允许擅自更改，以报错价或缺漏项为由要求涨价，则视为恶意竞争，情况严重的则扣除投标保证金。

八、合同主要条款

1、合同标的和合同价格

2、交货方式、时间与地点

3、供货（配件含税包到价格）清单

4、付款方式与条件

验收后付合同款的95%，剩余设备总价的5％为质保金，质保期满无质量问题付清。乙方在货物验收入库后，货款支付45%前，应向甲方提供合法的全额增值税发票。

注：1、报价含税含运费，承兑汇票结算（含40%或以上的商业承兑）。

2、付款方式若有偏离，请附商务偏离表，并且在投标报价单上注明。

3、质量要求和技术标准

4、安装、调试、技术服务、人员培训及技术资料

5、验收

6、质量保证

7、违约责任

8、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项如发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向招标方所在地人民法院提起诉讼。

九、后附内容

1、附件一：商务报价书见附件一；

公司名称
[image: image3.png]© 1oEdAbR L




[image: image4.jpg]

